人工智能研究院

采购文件

采购人：合肥综合性国家科学中心人工智能

研究院（安徽省人工智能实验室）

二〇二五年七月

目  录

一、	询价公告	3

二、	报价前须知	6

三、	供应商资格	8

四、	供应商提交的报价文件内容	8

五、	采购需求	9

六、	评审方法	15

七、	供应商报价须知	15

八、	确定成交人与签订合同	16

九、	报价文件格式	17

# 询价公告

根据采购需求，合肥综合性国家科学中心人工智能研究院对“高精度电控六轴位移台”项目进行询价采购，欢迎具备条件的供应商参加报价。

一、项目名称及内容

1、采购人名称：合肥综合性国家科学中心人工智能研究院

2、采购人地址：合肥市高新区

3、采购内容：高精度电控六轴位移台

4、项目预算：29.5万元

5、项目类别：货物

6、采购方式：询价

二、参与方式

1、报名时间：2025年7月7日09:00  至  2025年7月10日17:00

2、采购文件获取：官网自行下载采购文件。

3、响应文件递交截止时间：2025年7月10日17:00（北京时间）

5、响应文件递交：

递交地点：合肥市高新区望江西路5089号未来中心12楼B1217

递交方式：响应人将密封完好的响应文件送达至或邮递至指定地点

备注：逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人不予接收

三、供应商资格要求

- 1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

- 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

- 4.本项目不接受联合体投标。

四、联系方式

联系人：史老师

联系电话：0551-62391687

五、评审办法：

经评审最低价法。

六、其他事项说明

1、响应人在采购响应过程中有任何疑问或问题，请直接与联系人联系。

2、请响应人于响应文件递交截止时间前，将密封完好的响应文件送达至指定地点 ，逾期将不予接收。

# 报价前须知

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 高精度电控六轴位移台 |
| 2 | 采购人 | 见询价公告 |
| 3 | 采购内容 | 见询价公告 |
| 4 | 拦标价 | 无 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后7日完成到货、安装调试 |
| 6 | 交货地点 | 人工智能研究院指定地点 |
| 7 | 质量要求 | 保证原装正品，满足参数要求 |
| 8 | 付款方式 | 银行转账。合同签订后，十个工作日内支付30%预付款；货到验收合格后，三十日内支付70%尾款。 |
| 9 | 近年类似项目要求 | 无 |
| 10 | 近年财务状况要求 | 无 |
| 11 | 是否允许分包 | þ不允许 □允许,分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求: |
| 12 | 是否组织踏勘现场 | þ不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 备注：如响应人未参加采购人统一组织的勘察，视同放弃勘察，由此引起的一切责任由响应人自行承担。 |
| 13 | 是否允许递交备选响应方案 | þ不允许 □允许，并满足以下条件： 响应人必须说明主选方案，评审时仅对主选方案评议，如主选方案被推荐为中标方案才可考虑其备选方案。如果响应人未说明主选方案，其响应将被拒绝。 |
| 14 | 是否接受联合体响应 | 否 |
| 15 | 是否提交样品 | 否 |
| 16 | 采购预备会 | þ不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 17 | 响应文件 | - 响应文件须按照第九章的格式编制和签字盖章，并密封。 2.响应文件壹份。 |
| 18 | 响应文件有效期 | 90天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 19 | 响应文件递交截止时间 | 详见采购公告 |
| 20 | 响应文件递交地点 | 合肥市高新区望江西路5089号未来中心12楼B1217 |
| 21 | 无效响应文件 | 1.响应文件未密封的 2.响应文件未按要求加盖单位公章的 3.送达时间已超过采购邀请书规定时间的 4.本采购文件规定的其他符合性要求 |

# 供应商资格

- 1.供应商能够独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

- 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3.供应商不得被人民法院列为失信被执行人；

- 4.本项目不接受联合体投标。

# 供应商提交的报价文件内容

包含不限于以下内容：

1、合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；

2、资质证书（复印件）；

3、公司简介；

4、报价书及说明；

5、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

# 采购需求

本需求中提出的方案仅为参考，列明的品牌或型号等内容(如有)仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌或型号等，但这些替代要实质上满足或优于采购文件的要求，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可。

供货要求如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度电控六轴位移台 |  | 2 | 套 | 1、X轴移动范围≥±5mm、重复定位精度±0.5μm、最小分辨率≤0.1μm； 2、Y轴移动范围≥±25mm、重复定位精度±0.5μm、最小分辨率≤0.1μm； 3、Z轴移动范围≥±5mm、重复定位精度±0.5μm、最小分辨率≤0.1μm； 4、θX轴移动范围≥±3°、重复定位精度±0.001°、最小分辨率≤0.0003°； 5、θY轴移动范围≥±3°、重复定位精度±0.001°、最小分辨率≤0.0003°； 6、θZ轴移动范围≥±3°、最小分辨率≤0.002°； 7、配套的主副控制器、线缆等； 8、配套工作站：配置内存64G、硬盘2T、8G 独显。 |

# 评审方法

1、本次询价活动将采用经评审最低价法。

经评审最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价（不含税总价）由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，择优选择成交候选供应商。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）响应文件未对采购文件的其他实质性条款作出响应；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

# 供应商报价须知

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格，除非询价文件另有规定或经采购人同意支付的。

2、供应商的报价应包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。投标报价为签订合同的依据。

3、采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠可直接计算并体现在各项响应报价的单价中。

4、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

# 确定成交人与签订合同

合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 报价文件格式

项目名称：高精度电控六轴位移台

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商情况综合简介 |  |
| 二 | 报价声明 |  |
| 三 | 报价单明细表 |  |
| 四 | 信用声明函 |  |
| 五 | 其他文件 |  |

附件一

供应商综合情况简介

| 外部供方情况调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 证件类型 | 营业执照 | 证件号码 |  | 单位类型 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 详细信息 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 注册资本（万元） |  | 注册日期 |  |
| 人员规模 |  | 有效期至 |  | 官方网站 |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 向我院供应的产品 |  |  |  |  |  |
| 财务信息 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户名 | 开户行 |  | 银行账号 | 银联号 |
| 证书信息 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 备注 |  |
| 其他信息 | 如有请填写 |  |  |  |  |

注：1、证书信息：营业执照、体系证书、资质证书和企业重要获奖证书等，需提供证书复印件并加盖公章；

2、在填写此表的同时，需签订《供应商合作承诺书》。

供应商合作承诺书

作为人工智能研究院的供应商，为确保双方合作的顺利进行，我公司郑重向人工智能研究院承诺，严格遵守人工智能研究院的各项管理规定和企业标准，并就主要关键行为（包括但不限于）做以下承诺：

1、遵守国家法律，尊重人工智能研究院供应政策、流程以及供应管理的各项规定，遵守商业道德，坚守诚信原则，不采取违法、违约、不正当方式谋取不当利益；

2、我公司所提供货品是全新、未使用过的原装合格正品并符合约定的质量标准，没有掺杂使假或以次充好的情形；所提供货品（包括但不限于货品所使用的原材料）在正常安装、调试及投入使用后不会污染环境，不会造成人身、财产安全危害；因我公司提供的产品质量问题，导致最终用户因使用货品而遭受损失或者任何第三方的索赔或行政处罚，我公司愿意承担一切赔偿责任，并使人工智能研究院免责。

3、我公司所提供货品未曾侵害任何第三方权益，包括第三方的知识产权。我公司保证人工智能研究院在使用货物时和调试过程中应用软件不受任何第三方提出侵犯知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，我公司须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4、我公司在与人工智能研究院的业务合作过程中，不对人工智能研究院实施任何影响合作正当性和合法性的行为，不以任何方式贿赂人工智能研究院负责采购、项目的业务经办人员或其他任何人工智能研究院员工。

5、我公司在与人工智能研究院的业务合作过程中，应为人工智能研究院所提供的技术、图纸和商业秘密等事宜负有保密义务，不得向任何第三方披露，我公司及我公司任何工作人员如违反相关保密义务，我公司应当赔偿对人工智能研究院造成的损失。

6、如有人工智能研究院员工或者亲属任职于我公司（包括但不限于专职、兼职及股东、董事、监事等），将如实向人工智能研究院相关部门报备。

对于上述承诺，本公司愿意接受人工智能研究院的监督。如有违反之处，自愿接受人工智能研究院相关处罚，造成经济损失，我公司将予以赔偿。

供应商名称：

法定代表人签字：

盖章：

日期：      年      月      日

附件二

报价声明

致合肥综合性国家科学中心人工智能研究院：

根据贵方               询价公告，正式授权     （姓名）       代表供应商参加该项目的询价活动。我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供服务，总价为（人民币，大写           ） 小写：          元。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商公章

日    期：

附件三

报价明细表（格式自拟）

附件四

信用声明函

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

我公司已就上述不良信用行为按照采购文件规定进行了查询，并在响应文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

承诺附件：

1、我公司未被人民法院列入失信被执行人的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

2、我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）；

3、我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的信用中国官网截图（加盖响应单位公章）。

响应单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

附件五

其他文件

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、供应商认为需要提供的资料。