人工智能研究院16例髓母细胞瘤石蜡切片样本单细胞RNA测序项目采购

- 询价文件

采购人：合肥综合性国家科学中心人工智能

研究院（安徽省人工智能实验室）

二〇二三年七月

目  录

一、 询价公告	3

二、 报价前须知	7

三、 供应商资格	8

四、 供应商提交的报价文件内容	10

五、 采购需求	11

六、 评审方法	11

七、 供应商报价须知	11

八、 确定成交人与签订合同	12

九、 报价文件格式	13

# 询价公告

根据采购需求，合肥综合性国家科学中心人工智能研究院单细胞RNA进行询价采购，欢迎具备条件的国内供应商参加报价。

- 一、项目名称及内容

1.项目名称：16例髓母细胞瘤石蜡切片样本单细胞RNA测序

2.项目地点：合肥市高新区

3.项目单位：合肥综合性国家科学中心人工智能研究院（安徽省人工智能实验室）

4.采购范围：16例石蜡切片样本的抽提质检，细胞（核）甲醛固定，单细胞文库构建及测序，数据基础分析

| 产品用途及 使用范围 | 1.产品用途：基于10X Genomics平台的单细胞捕获技术，可实现大量细胞的快速高效标记、测序和分析，获得单细胞水平的基因表达谱和差异情况，并通过对复杂细胞群体进行深入细致分析，绘制大规模单细胞表达图谱。 2.使用范围：石蜡切片的单细胞检测。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 无特殊要求 |  |
| 使用环境 | 标准实验环境 |  |
| 一、具体性能与参数要求 |  |  |
| 组织解离细胞悬液合格标准（同时满足） |  | 1.▲细胞活性:＞85%(如抽取细胞核,该指标<5%)；结团率:＜5%(如抽取细胞核,该指标<25%)；细胞浓度范围:700~1200cells/μl; 细胞直径范围:<40μm(如抽取细胞核,该指标<15μm)；有核率:＞70%；红细胞率<5%；提核碎片率<10%。 |
| 10X Genomics系统参数 |  | 2.系统可产生≥75万个独立的液滴反应体系; 可提供≥4百万种不同的标记barcodes; 3.★细胞捕获效率达到60%以上(目标捕获细胞数~8000); 4.一次可同时处理样本数量≥8个 |
| 测序质量要求 |  | 5.cDNA峰形呈正态分布状,介于500bp-8000bp,主峰＞1300bp；DNA文库浓度≥1.5nM; 文库测序数据量≥120GBase; Q30>85％；测序数据基因组比对率≥85%;线粒体基因比率<25%的细胞占比70%以上; 6.目标捕获细胞数浮动范围在20%以内; 细胞平均reads>20k; 细胞基因中位数≥1000(如抽取细胞核,该指标≥600); 鉴定的细胞类型正常，包含组织实质细胞和免疫细胞等类群。 |
| 数据验收标准 |  | 9.交付所有样本测序数据: 交付数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。 |
| 数据分析需求（提供标准分析+高级分析+定制化分析） |  | 10.标准分析内容： a、测序数据质控：各个样本测序数据质控（reads数、测序饱和度等）与CellRanger分析结果质控; b、各个样本数据比对（细胞数目统计、reads基因组比对率等）和多样本数据合并（基因表达定量） c. 细胞基因数、UMI数、线粒体基因表达过滤：单细胞亚群分类与分类结果可视化包括细胞过滤、单细胞亚群分类（各亚群单个细胞基因中位数、各样本在各亚群数目统计）、分类结果可视化（聚类分析可视化tSNE图）、样本/Cluster细胞构成比例分析 d、细胞类型定义：SingleR定义细胞类型(参考)、细胞定义t-SNE聚类可视化 e、Marker基因分析及展示：Marker基因（上调基因）筛选、Marker基因热图、各细胞cluster Top10 Marker基因小提琴图、各细胞cluster Top10 Marker基因Feature plot图、各细胞cluster Top10 Marker基因Dot plot图。 f、细胞Cluster基因差异分析：不同Cluster间差异基因火山图、不同Cluster间基因表达MA图 g、样本间基因差异分析：相同细胞Cluster样本间基因表达差异分析、GO富集、KEGG富集、基因火山图、表达MA图 h、功能富集分析：各细胞cluster上调基因GO功能富集分析、KEGG功能富集分析 i、目标细胞群体亚聚类：细胞群体sub-cluster聚类、t-SNE聚类及可视化、 Marker基因（上调基因）筛选、整体Marker基因热图、sub-Cluster Top10 Marker基因小提琴图和Dot plot图、sub-Cluster间上调基因GO富集和 KEGG富集、sub-Cluster间上调基因 j、拟时序分析：细胞state轨迹分布分析、细胞cluster状态轨迹分布分析、 细胞拟时序分布轨迹分析、拟时序轨迹分布相关TOP50基因分析及可视化 、拟时序轨迹分布特定基因（默认top6）分析及可视化 |
|  |  | 11.高级分析内容：RNA速率（RNA velocity）分析、细胞受体配体互作分析、细胞周期分析、GSEA功能富集分析、GSVA功能富集分析、Cluster/cell/sample间相关性分析、单细胞-Bulk相关性分析(需要提供RNA-seq数据)、WGCNA分析、差异表达基因TF预测、差异表达基因蛋白互作分析、差异表达基因相关性网络分析、差异表达长链非编码RNA(lncRNAs)分析、差异表达lncRNAs转录因子预测、蛋白互作分析及相关性网络分析、不同组织的相同细胞类型之间编码基因、lncRNAs表达及相关性分析、单细胞CNV分析等。 |
|  |  | 12.▲定制化分析内容： a、设置专门的服务团队对客户进行针对性服务，现场辅助样品收集和处理，确保样品安全，24小时内响应客户需求; b、提供邮箱、电话、微信群、腾讯会议、上门等多种方式进行沟通和数据探讨; c、根据客户样本特性和数据质量，制定针对性的细胞、基因数据质控和过滤参数; d、根据客户目标，共同探究文章框架，构思文章主旨，合理安排分析结果; e、利用公司单细胞测序行业专业优势，及时掌握领域研究进展和情报，遇到严峻竞争事态时，向甲方提供预警和差异化研究方案; f、结合公司已有的领域知识和单细胞数据分析经验，对个性化数据分析结果进行解读研判，并制定下一步数据分析方案; g、对于文章投递过程中审稿人的提问及时协助解答，对于补充数据分析按要求进行数据分析并及时提供分析结果; h、免费进行其它合理的定制化数据分析，协助至文章发表 |
| 合理化建议 |  | 13.合理化建议 1)前期方案准备注意事项：从Idea构思开始，考虑自己试验的独特性，包括方法特殊性（10X单细胞技术）、样本来源唯一性、idea排他性、处理方法唯一性、待解决学术问题/临床问题、组织做什么部位等; 2)进行实验设计前，应尽量进行文献调研，研究思路可以借鉴，但避免与文献相同的实验方案; 3)取样的代表性：选取有代表性的样本进行检测，避免因其他因素导致的实验数据偏离; 4)检测的及时性：取样后应尽快进行单细胞实验，减少样本离体后时间过长造成的数据真实性降低; 5)后期验证方法：FISH、免疫荧光、免疫组化、细胞分选、SMART-seq2单细胞测序、细胞系验证、动物模型验证等 |
| 其他 |  | 14.★单细胞测序服务参与发表SCI影响因子大于30的研究型论文。 15.▲提供单细胞数据在线分析云平台工具：包括细胞聚类、标记基因可视化（多种展示形式）、细胞鉴定、细胞再分群、差异分析、热图绘制和拟时序分析等在线云工具分析和绘图模块，方便客户后续亲身体验数据的个性化分析和绘图。 16.marker基因自建数据库：基于丰富的单细胞项目经验，并结合细胞marker数据库和大量高分杂志的引证，引入了一套自动化细胞鉴定软件，并开发了高质量的In-House自建数据库，涵盖了人、大鼠、小鼠、斑马鱼等多个模式物种绝大部分组织器官的细胞marker库，方便后续的细胞鉴定 |

5.项目预算：38万元

6.项目类别：测试服务

7.采购方式：询价

8.标段（包别）划分：本项目共一个标段

- 二、供应商资格要求

1.投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

2.投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供2020年度或2021年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。

3.投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。

4.投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件；供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5.近三年内（本项目投标截止期前）投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明。同时，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查时，将于本项目查询截止时点在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目投标截止期当日。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其投标将按无效投标处理。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，投标人须提供声明。

8.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动，投标人须提供声明。

9.投标人已按照招标公告要求获取了招标文件。

10.投标人符合法律、行政法规规定的其它要求。

11.本项目不接受联合体。

12.采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供书面声明和证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

- 注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章（如招标文件附件格式需要法定代表人或授权代表签字的，须同时按照要求进行签字），否则评标时不予认可。

- 三、询价文件获取方式

1.获取时间：2023年7月6日上午09:00至2023年7月13日上午12:00。

2.询价文件获取方式：自行下载。

- 四、询价会议时间及地点

1.询价会议时间：详见询价文件。

2.询价会议地点：详见询价文件。

- 五、响应截止时间

1.2023年7月13日12:00（北京时间）

- 六、联系方式

采购人：合肥综合性国家科学中心人工智能研究院（安徽省人工智能实验室）

地  址：合肥市蜀山区望江西路5089号

联系人：史老师

电  话：0551-62391687

# 报价前须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：详见询价公告 |
| 2 | 包别划分：不分包 |
| 3 | 询价有效期：询价后90天 |
| 4 | 供应商提交其所有响应文件。 地点：中国科学技术大学先进技术研究院未来中心12楼 人工智能研究院1201号会议室（合肥市望江西路5089号）。 递交截止时间：2023年7月13日 12 时 00 分。 响应文件开启时间：2023年7月13日 14 时 00 分。 |
| 5 | 响应文件份数：正本1份；副本2份，密封提交。 |
| 6 | 服务周期：单细胞RNA测序周期 |
| 7 | 服务地点：由采购人指定地点 |
| 8 | 付款方式：根据合同约定。 |

# 供应商资格

1.投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

2.投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供2020年度或2021年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表），或其基本开户银行出具的资信证明；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。

3.投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。

4.投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件；供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5.近三年内（本项目投标截止期前）投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明。同时，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查时，将于本项目查询截止时点在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目投标截止期当日。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其投标将按无效投标处理。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，投标人须提供声明。

8.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动，投标人须提供声明。

9.投标人已按照招标公告要求获取了招标文件。

10.投标人符合法律、行政法规规定的其它要求。

11.本项目不接受联合体。

12.采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格，须提供书面声明和证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

- 注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章（如招标文件附件格式需要法定代表人或授权代表签字的，须同时按照要求进行签字），否则评标时不予认可。

# 供应商提交的报价文件内容

包含不限于以下内容：

1、合法有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（复印件）；

2、报价书及说明；

3、服务方案；

4、售后服务承诺，不提供视为响应无效；

5、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

# 采购需求

单细胞RNA测序

# 评审方法

1、本次询价活动将采用最低评标价法方法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则按照技术指标优劣顺序排出成交候选顺序。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、询价过程中，供应商响应报价明显超过市场平均价格，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

# 供应商报价须知

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。除非询价文件另有规定或经采购人同意支付的，响应报价均不得高于询价公告列明的控制价、项目预算。

2、供应商的报价应包含所投服务、保险、税费、验收以及约定期限内免费服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

3、采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠可直接计算并体现在各项响应报价的单价中。

4、供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

# 确定成交人与签订合同

1、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 报价文件格式

项目名称

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 响应函 |  |
| 三 | 无重大违法记录声明函 |  |
| 四 | 授权书 |  |
| 五 | 营业执照、资质证书、业绩证明 |  |
| 六 | 服务方案 |  |
| 七 | 其他文件 |  |

### 附件一

报价单

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写： |
| 备注 |  |

供应商公章（盖章）：                               日期：

备注：请供应商按以上格式认真填写，不得随意更改，如填写错误以询价文件要求为准。

### 附件二

响应函

致：合肥综合性国家科学中心人工智能研究院（安徽省人工智能实验室）

根据贵方“             ”的询价公告，我方已详细审查全部询价文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供服务。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价文件，并在询价有效期之内均具有约束力。

6、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意询价文件规定的付款方式。

供应商基本账户开户名：

账号：

开户行：

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章

日    期：

### 附件三

- 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体报价的，联合体各方均须提供）

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.                                              。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日          期：

- （附网页截图证明）

- 附件四

- 授权书

本授权书声明：        	（供应商名称）授权        	（供应商授权代表 姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切 事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可 并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书于       年      月       日签字生效，特此声明。

授权代表身份证明扫描件或影印件（正反面）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

单位名称（加盖公章）、电话：

地  址：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

### 附件五

营业执照、资质证书、业绩证明

### 附件六

拟投入本项目的人员情况

供应商可自行制作格式，应能体现出所有询价文件要求的内容，并附相关证明材料。

附件七

服务方案

（供应商可自行制作格式）

### 附件八

其他文件

1、供应商认为需要提供的资料。